## ОГЛАВЛЕНИЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА и НЕФТЕПРОДУКТОВ
наименовании линейки | Маркировка | Страница | цена | примечания
Кран шаровой сборный складские позиции
Фланцевые, ст 20 | 11с67п СФ.00 | 2 | прайс
Укороченные, ст 20 | 11с67п СУФ.00 | 3 | прайс
Для ПАРА, фланцевые, ст 20 | 11с67п 5СФ.00 | 4 | прайс
Кран шаровой цельносварной складские позиции
Полный проход, ст 20 | 11с67п ЦФ.00, 11с67п ЦП.00 | 5 | прайс
Стандартный проход, ст 20 | 11с67п 2ЦП.00, 11с67п 2ЦФ.00 | 6 | прайс
Укороченные по длине задвижки, ст 20 | 11с67п ЦУФ.00 | 7 | прайс
Муфтовые, сталь 20 | 11с67п ЦР.00 | 8 | прайс
Кран шаровой сборный заказные позиции
Фланцевые (ХЛ1), сталь 09г2С | 11с67п СФ.01 | 9 | прайс
Укороченные, сталь 09г2с | 11с67п СУФ.01 | 10 | прайс
Для ПАРА, под приварку, сталь 20 | 11с67п 5СП.00 | 11 | прайс
Трехходовой фланцевый | 11с67п ТГ.00, 11с67п ТТ.00 | 12 | п
Трехходовые муфтовые, сталь 20 | 11с67п ТТ СР.00 | 13 | прайс
Нержавеющие литые | 10нж45фт ЛФ.01 | 14 | прайс
Кран шаровой цельносварной заказные позиции
Полный проход (ХЛ1), сталь 09г2с | 11с67пЦФ.01, 11с67пЦП.01 | 15 | прайс
Стандартный проход (ХЛ1), сталь 09г2С | 11с67п2ЦП.01, 11с67п2ЦФ.01 | 16 | прайс
GAS PRO, фланцевые, под приварку полный проход | 11с67п GAS PRO ЦФ.00, 11с67п GAS PRO ЦП.00 | 17 | прайс
GAS PRO, фланцевые, под приварку стандартный проход | 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00, 11с67п GAS PRO 2ЦП.00 | 18 | прайс
Балансировочные стандартный проход | 11с67п 11ЦрФ.00; 11ЦлФ.00; 11ЦрП.00; 11ЦлП.00 | 19 | прайс
Регулирующие полный проход | 11с67п 12ЦрФ.00; 12ЦлФ.00; 12ЦрП.00; 12ЦлП.00 | 20 | прайс
Регулирующие стандартный проход | 11с67п 12ЦрФ.00; 12ЦлФ.00; 12ЦрП.00; 12ЦлП.00 | 21 | прайс
Изолирующие фланцевый, под приварку | 11с67п ЦФИ.00, 11с67п ЦПИ.00 | 22 | прайс
Изолирующие муфтовые | 11с67п ЦРИ.00 | 23 | прайс
С устройством защиты олт неанкционированного доступа (УЗНД), фланцевые | 11с67п ЦФ.00 с УЗНД | 24 | прайс
С устройством защиты олт неанкционированного доступа (УЗНД), под приварку | 11с67п ЦП.00 с УЗНД | 25 | прайс
Штуцерный ст 20 и 09Г2С | 11с67п ЦШ.00, 11с67п ЦШ.01 | 26 | прайс
Муфтовые ст 09г2с | 11с67п ЦР.01 | 27 | прайс
Нержавеющие полный проход | 10нж45фт ЦФ.01, 10нж46фт ЦФ.01, 10нж47фт ЦФ.01, 10нж46фт ЦП.01, 10нж47фтЦП.01 | 28 | прайс
Нержавеющие стандартный проход | 10нж45фт 2ЦФ.01, 10нж46фт 2ЦФ.01, 10нж47фт 2ЦФ.01, 10нж46фт 2ЦП.01, 10нж47фт 2ЦП.01 | 29 | прайс
Нержавеющие муфтовые | 10нж45фт ЦР.01, 10нж46фт ЦР.01, 10нж47фт ЦР.01 | 30 | прайс
С удлиненным шпинделем с покрытием ECOMAST, ст 20 | 11с67п 3ЦП.00 ECOMAST | 31 | прайс
С удлиненным шпинделем с покрытием ECOMAST, ст 09Г2С | 11с67п 3ЦП.01 ECOMAST | 32 | прайс
С удлиненным шпинделем с ПЭ патрубками с покрытием ECOMAST E280, ст 20 | 11с67п 3ЦПП.00 ECOMAST | 33 | прайс
С удлиненным шпинделем с ПЭ патрубками с покрытием ECOMAST E280, ст 09Г2С | 11с67п 3ЦПП.01 ECOMAST | 34 | прайс
С удлинённым телескопическим шпинделем, ст 20 | 11с67п 3ЦтП.00.10 ECOMAST | 35 | прайс
Под ПРИВОД | 11с67п СФ.00.0 | 36 | по запросу
Прочее
Затворы дисковые литые запорно-регулирующие | 3Д32ч29рЛМ.00, 3Д32с44рЛМ.00 | 37 | прайс
Фильтр сетчатый | ФС46с3фт ЛФ.00, ФС46ч3фт ЛФ.00, ФС46нж3фт ЛФ.00 | 38 | прайс
Фильтр сетчатый магнитный | ФС М 46ч3фт, ФС М 46с3фт | 39 | прайс
ООО "Арматура М"
дистрибьютор ЛЗТА "Маршал"
E-mail: info@lztamarshal.ru
Тел.: +7 (495) 223-74-04
Сайт: lztamarshal.ru

## СФ.00
Краны шаровые разборные складские позиции
11с67п СФ.00 РАЗБОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Крана шаровой разборный фланцевый, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN)
| с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором
DN10 | 1550.7053 |  | 1783.0959 |  | 1938.023
DN15 | 1722.8465 |  | 1981.0583 |  | 2153.1995
DN20 | 2034.1352 |  | 2339.6858 |  | 2543.3862
DN25 | 2382.7211 |  | 2739.9141 |  | 2978.0428
DN32 | 3091.2256 |  | 3555.1461 |  | 5269.6725
DN40 | 3599.6159 | 8848.9184 | 4139.0634 | 9388.3659 | 5870.0149 | 9749.6472
DN50 | 4374.9686 | 10308.9627 | 5031.4004 | 10965.3944 | 6311.1267 | 11403.6372
DN65/50 | 5151.3254 | 11313.55 | 5924.0242 | 12086.2488 | 7154.6186 | 26628.0919
DN65 | 5950.6344 | 12341.0895 | 6842.3258 | 13232.7809 | 7970.1376 | 28375.4685
DN80 | 6892.8206 | 13967.9673 | 7926.7436 | 15001.8904 | 8616.0257 | 31795.9142
DN100/80 | 7884.067 | 14730.9832 | 9067.5377 | 15914.4539 | 9855.0837 | 32287.2338
DN100 | 12993.2178 | 27845.0386 | 14941.8562 | 29598.8203 | 20301.9028 | 34187.2423
DN125/100 | 15237.1357 | 30402.9401 | 17522.8839 | 32460.1085 | 23809.1363 | 37591.2198
DN125 | 19310.7185 | 32678.3688 | 22206.5926 | 35284.6641 | 32916.5534 | 41137.3907
DN150/100 | 16525.5552 | 33458.0547 | 19003.6712 | 35812.2821 | 24788.3328 | 39350.4024
DN150 | 26217.1048 | 41954.6844 | 30150.5312 | 45691.4452 |  | 73016
DN200/150 | 30208.9875 | 46457.3223 | 34740.2459 | 50762.0173 |  | 56455.141
DN200 | 51406.8135 | 67857.0569 | 59118.3089 | 75568.5523 |  | 126999.0352
DN250/200 | 56484.692 | 74430.4121 | 64957.4818 | 82903.2019 |  | 139048.7757
DN250* |  | 147925.74 |  | 170280.64 |  | 229067.22
DN300/250* |  | 157294.31 |  | 181041.04 |  | 238865.42
DN300* |  | 258866.15 |  | 298263.25 |  | 324489.82
DN350/300* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN350* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN400* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN500/400* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN500* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN600* |  | по запросу |  | по запросу
DN700* |  | по запросу |  | по запросу
* C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
от 1 июня 2021
| 273019.2904 | 990681.5489 | 313971.5671 | 1114255.1561 | 162475.2564 | 1458149.6217

## СУФ.00
Краны шаровые разборные складские позиции
11с67п СУФ.00 РАЗБОРНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN)
| PN16 | PN25 | PN40
DN10 | 1465.5671 | 1685.4775 | 1831.5824
DN15 | 1628.2406 | 1872.2507 | 2034.9242
DN20 | 1921.9565 | 2211.1537 | 2403.9519
DN25 | 2251.8221 | 2589.2188 | 2813.6479
DN32 | 2921.0425 | 3360.1102 | 3651.7173
DN40 | 3401.9835 | 3911.2417 | 4252.4794
DN50 | 4133.5621 | 4754.2817 | 5169.4002
DN65/50 | 4868.0025 | 5597.9995 | 6086.0198
DN65 | 5623.9821 | 6465.3653 | 7030.5048
DN80 | 6513.7154 | 7491.9401 | 8143.3116
DN100/80 | 7451.347 | 8569.7269 | 9313.0541
DN100 | 12993.2178 | 14941.8562 | 16241.5222
DN125/100 | 15237.1357 | 17522.8839 | 19047.309
DN125 | 19310.7185 | 22206.5926 | 24138.8058
DN150/100 | 16525.5552 | 19003.6712 | 20656.944
DN150 редуктор только для давления PN40 | 26217.1048 | 30150.5312 | 50717.9618
DN200/150 редуктор только для давления PN40 | 30208.9875 | 34740.2459 | 56455.141
от 1 июня 2021

## 5СФ.00
Краны шаровые разборные складские позиции
11с67п 5СФ.00 РАЗБОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 20, температура: от - 40°С до + 250°С
Рабочая среда: пар, вода
Диаметр (DN) | Кран шаровой для пара разборный фланцевый, цена с НДС (руб.)
| с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором
DN10 | 2585.3058 |  | 2972.6235 |  | 3230.8353
DN15 | 2872.2078 |  | 3302.5608 |  | 3589.4628
DN20 | 3390.2253 |  | 3900.2733 |  | 4239.774
DN25 | 3971.9988 |  | 4566.5235 |  | 4963.4046
DN32 | 5152.9193 |  | 5926.1202 |  | 6441.5875
DN40 | 5999.3599 | 11831.9182 | 6899.3555 | 12731.9138 | 7500.5746 | 13333.1329
DN50 | 7291.6143 | 13884.9411 | 8385.6673 | 14978.994 | 9117.108 | 15710.4347
DN65/50 | 8585.5423 | 15432.4586 | 9874.4496 | 16721.3658 | 10733.0038 | 33165.1539
DN65 | 9918.8397 | 17019.3454 | 11404.9921 | 18505.4978 | 12397.9918 | 35660.9623
DN80 | 11117.4525 | 18725.1372 | 12786.2658 | 20393.9505 | 13898.011 | 38822.6223
DN100/80 | 13140.1116 | 20747.7963 | 15112.5629 | 22720.2476 | 16425.1395 | 41349.7507
DN100 | 21655.363 | 41595.052 | 24903.0936 | 44842.7826 | 27070.16 | 47009.849
DN125/100 | 24576.0253 | 44515.7143 | 28263.6724 | 48203.3614 | 30721.4662 | 50661.1552
DN125 | 31147.1969 | 49425.2451 | 35817.9614 | 54096.0097 | 38933.5577 | 57211.606
DN150/100 | 27542.592 | 48313.1014 | 31672.7854 | 52443.2948 | 34428.24 | 55198.7494
DN150 | 43695.1746 | 63634.8636 | 50251.8416 | 70191.5306 |  | 74560.0918
DN200/150 | 50349.3086 | 71119.818 | 57900.4099 | 78670.9193 |  | 83707.6432
DN200 | 85678.0224 | 103956.0707 | 98531.3914 | 116809.4397 |  | 176810.5301
от 1 июня 2021

## ЦФ.00, ЦП.00
Краны шаровые цельносварные складские позиции
11с67п ЦФ.00, 11с67п ЦП.00 по ТУ полный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной полнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 1364.3735 |  |  | DN15 | 40 | 1040.8772
DN20 |  | 1806.0441 |  |  | DN20 |  | 1074.6668
DN25 |  | 1966.9269 |  |  | DN25 |  | 1140.0657
DN32 |  | 2048.1884 |  |  | DN32 |  | 1478.3278
DN40 |  | 2432.3508 |  |  | DN40 |  | 1609.8738
DN50 |  | 2728.6421 |  |  | DN50 |  | 2211.228
DN65 | 25 | 4497.4054 | 16 | 4328.0784 | DN65 | 25 | 2815.09
DN80 |  | 5921.4536 |  | 5551.7009 | DN80 |  | 3541.7224
DN100 |  | 12742.5935 |  | 11837.1453 | DN100 |  | 7866.4582 | 11039.6818 | 11922.8564
DN125 |  | 15076.5086 |  | 14256.1295 | DN125 |  | 10112.9059 | 21853.7924 | 23383.5578
DN150 |  | 25570.7478 |  | 21389.6043 | DN150 |  | 16831.7587 | 84088.9831 | 96702.3305
DN200 |  | 46856.6897 |  | 42918.1821 | DN200 |  | 33019.8867 | 151983.0508 | 162621.8644
DN250* |  | 152135.478 |  | 138304.98 | DN250* |  | 128737.026
DN300* |  | 244177.5105 |  | 221979.0375 | DN300* |  | 206622.9495
DN350* |  | 633183.606 |  | 575621.046 | DN350* |  | 584848.5885
DN400* |  | 716319.153 |  | 651199.23 | DN400* |  | 659767.581
DN500* |  | 1242000 |  | 1200600 | DN500* |  | 1173000
DN600* |  | по запросу |  | по запросу | DN600* |  | по запросу
DN700* |  | по запросу |  | по запросу | DN700* |  | по запросу
* C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)
Изменения от 1 марта 2022

## 2ЦФ.00, 2ЦП.00
Краны шаровые цельносварные складские позиции
11с67п 2ЦФ.00, 11с67п 2ЦП.00 по ТУ стандартный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 | 1454.5501 |  |  | DN20/15 | 40 | 1069.4272
DN25/20 |  | 1762.1951 |  |  | DN25/20 |  | 1077.7009
DN32/25 |  | 1871.5191 |  |  | DN32/25 |  | 1126.8695
DN40/32 |  | 2187.6442 |  |  | DN40/32 |  | 1456.7214
DN50/40 |  | 2415.1702 |  |  | DN50/40 |  | 1589.5577
DN65/50 | 25 | 3248.787 | 16 | 3033.2884 | DN65/50 | 25 | 2182.0971
DN80/65 |  | 4683.8423 |  | 4497.2075 | DN80/65 |  | 2986.4282
DN100/80 |  | 6156.9323 |  | 5307.6014 | DN100/80 |  | 3670.1544
DN125/100 |  | 12696.3895 |  | 11898.3988 | DN125/100 |  | 8293.3818
DN150/125 |  | 17882.1002 |  | 15078.3819 | DN150/125 |  | 9591.6092
DN200/150 |  | 32038.0308 |  | 27578.9954 | DN200/150 |  | 19250.6157
DN250/200 |  | 55494.0092 |  | 50652.9094 | DN250/200 |  | 37514.0574
DN300/250* |  | 152135.478 |  | 138304.98 | DN300/250* |  | 128737.026
DN350/300* |  | 244177.5105 |  | 221979.0375 | DN350/300* |  | 206612.703
DN400/300* |  | 395862.1425 |  | 359873.019 | DN400/300* |  | 339309.432
DN500/400* |  | 716319.153 |  | 651199.23 | DN500/400* |  | 659767.581
DN600/500* |  | по запросу |  | по запросу | DN600/500* |  | по запросу
DN700/600* |  | по запросу |  | по запросу | DN700/600* |  | по запросу
* С DN300/250 кран укомплектован редуктором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)
Изменения от 1 марта 2022

## ЦУФ.00
Краны шаровые цельносварные складские позиции
11с67п ЦУФ.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ по строительной длине задвижки
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной укороченный фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Строительная длина | Цена
DN15 | 40 | 108 мм | 1351.02
DN20 |  | 117 мм | 1480.05
DN25 |  | 127 мм | 1803.384
DN32 |  | 140 мм | 1985.544
DN40 |  | 165 мм | 2446.257
DN50 |  | 180 мм | 2883.7446
DN65 | 16 | 200 мм | 4296.1677
DN80 |  | 210 мм | 5319.1479
DN100 |  | 230 мм | 8986.8636
DN125 |  | 255 мм | 12026.1273
DN150 |  | 280 мм | 15952.662
DN200 |  | 330 мм | 28388.118
DN65 | 25 | 200 мм | 4296.1677
DN80 |  | 210 мм | 5319.1479
DN100 |  | 230 мм | 9543.3624
DN125 |  | 255 мм | 12253.0683
DN150 |  | 280 мм | 17343.15
DN200 |  | 330 мм | 29418.84
от 6 сентября 2021

## ЦР.00
Краны шаровые цельносварные складские позиции
11с67п ЦР.00 МУФТОВЫЙ (РЕЗЬБОВОЙ)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаровой муфтовый (резьбовой) полнопроходной, цена с НДС (руб.) |  |  |  | Кран шаровой муфтовый (резьбовой) стандартнопроходной, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена
DN10 | 3/8” | 40 | 981.341 | DN20/15 | 3/4” | 40 | 1092.96
DN15 | ½” |  | 1092.96 | DN25/20 | 1” |  | 1197.702
DN20 | 3/4” |  | 1197.702 | DN32/25 | 1 1/4” |  | 1399.2165
DN25 | 1” |  | 1399.2165 | DN40/32 | 1 1/2” |  | 1598.454
DN32 | 1 1/4” |  | 1598.454 | DN50/40 | 2” |  | 1863.7245
DN40 | 1 1/2” |  | 1863.7245 | DN65/50 | 2 1/2” | 25 | 3169.0205
DN50 | 2” |  | 2902.439 | DN80/65 | 3” |  | 3796.748
DN65 | 2 1/2” | 25 | 3773.817 | DN100/80 | 4” |  | 6484.85
DN80 | 3” |  | 4781.3205
DN100 | 4” |  | 9818.0445
До DN50 изготавливаются так же краны со штуцерным присоединением или комбинированным штуцер/муфта
от 1 июня 2021

## СФ.01
Краны шаровые разборные заказные позиции
11с67п СФ.01 РАЗБОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 09Г2С, температура: от - 60°С до + 200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Крана шаровой разборный фланцевый, цена с НДС (руб.)
| с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором
DN10 | 2476.3627 |  | 2848.4587 |  | 3095.9117
DN15 | 2751.3105 |  | 3163.7321 |  | 3438.6799
DN20 | 3249.8824 |  | 3737.4564 |  | 4061.8948
DN25 | 3805.2769 |  | 4377.1682 |  | 4756.5961
DN32 | 4937.8783 |  | 5677.8543 |  | 6171.8438
DN40 | 5750.4405 | 14133.6891 | 6610.4771 | 14995.8367 | 7188.0507 | 15573.4072
DN50 | 6988.9885 | 16465.7043 | 8037.4559 | 17514.1717 | 8735.6399 | 18214.7385
DN65/50 | 8227.8114 | 18071.4908 | 9462.6018 | 19303.8066 | 10284.1456 | 42532.2173
DN65 | 9505.127 | 19710.8209 | 10929.3564 | 21135.0502 | 11881.4088 | 45321.2926
DN80 | 11117.4525 | 22530.4141 | 12784.3531 | 24197.3147 | 13897.5329 | 51283.7325
DN100/80 | 13140.1116 | 24553.0732 | 15113.9974 | 26524.0899 | 16425.1395 | 53811.3391
DN100 | 20753.0562 | 49415.8092 | 23865.4647 | 52528.2177 | 25941.8701 | 54604.6277
DN125/100 | 23553.1241 | 52215.8771 | 27085.6527 | 55748.4058 | 29441.4051 | 58104.1581
DN125 | 29849.0609 | 56123.2512 | 34325.2103 | 60599.4006 | 37311.3262 | 63585.5165
DN150/100 | 26394.984 | 56252.0184 | 30354.2316 | 60211.266 | 32993.73 | 62850.7597
DN150 | 41875.6421 | 70538.3952 | 48157.6483 | 76820.4014 |  | 81008.41
DN200/150 | 48251.0389 | 78108.0733 | 55489.0384 | 85346.0728 |  | 90171.4011
DN200 | 82109.113 | 108383.3033 | 94424.5726 | 120700.7792 |  | 202846.1852
DN250/200 | 90218.0553 | 118883.0079 | 103752.0834 | 132414.8364 |  | 222091.8036
DN250* |  | 236269.75 |  | 271976.02 |  | 365871.79
DN300/250* |  | 240311.708 |  | 276590.95 |  | 364933.29
DN300* |  | 395490.41 |  | 455680.42 |  | 495748.8
DN350/300* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN350* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN400* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN500/400* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN500* |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу
DN600* |  | по запросу |  | по запросу
DN700* |  | по запросу |  | по запросу
* С DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
от 1 июня 2021

## СУФ.01
Краны шаровые разборные заказные позиции
21
11с67п СУФ.01 РАЗБОРНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 09Г2С, температура: от -60°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой разборный укороченный фланцевый, цена с НДС (руб.)
| PN16 | PN25 | PN40
DN10 | 1831.9589 | 2106.8469 | 2289.478
DN15 | 2035.3007 | 2340.3134 | 2543.6519
DN20 | 2402.4456 | 2763.9421 | 3004.9417
DN25 | 2814.7776 | 3236.5235 | 3517.0694
DN32 | 3651.3031 | 4200.1377 | 4564.6488
DN40 | 4252.4794 | 4889.0522 | 5315.6041
DN50 | 5166.9526 | 5942.8522 | 6461.7602
DN65/50 | 6085.0031 | 6997.4994 | 7607.5139
DN65 | 7029.9776 | 8081.7066 | 8788.127
DN80 | 8142.1443 | 9364.9251 | 10179.1463
DN100/80 | 9314.1838 | 10712.1586 | 11641.3219
DN100 | 16241.5222 | 18677.3202 | 20301.9028
DN125/100 | 19046.4196 | 21903.6049 | 23809.1363
DN125 | 24138.3982 | 27758.2407 | 30173.5072
DN150/100 | 20656.944 | 23754.589 | 25821.18
DN150 редуктор только для PN40 | 32771.3809 | 37688.164 | 63397.4522
DN200/150 редуктор только для PN40 | 37761.2343 | 43425.3074 | 70568.9263
от 1 июня 2021

## 5СП.00
Краны шаровые разборные заказные позиции
11c67п 5СП.00 РАЗБОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДЛЯ ПАРА РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ
Сталь 20, температура: от - 40°С до + 250°С
Рабочая среда: пар, вода
Кран шаровой разборный под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN)
| с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором
DN10 | 2456.1999 |  | 2824.3908 |  | 3069.8514
DN15 | 2728.7568 |  | 3136.7952 |  | 3409.3521
DN20 | 3221.2719 |  | 3704.2236 |  | 4026.1914
DN25 | 3772.7613 |  | 4340.1897 |  | 4717.944
DN32 | 4895.1857 |  | 5628.0609 |  | 6117.2288
DN40 | 5700.5833 | 11533.1416 | 6554.7544 | 12387.3126 | 7124.8127 | 12957.371
DN50 | 6929.0021 | 13522.3288 | 7967.1092 | 14560.4359 | 8659.1805 | 15252.5073
DN65/50 | 8157.3411 | 15004.2573 | 9379.5436 | 16226.4599 | 10197.2143 | 32629.3645
DN65 | 9423.4556 | 16523.9613 | 10835.9698 | 17936.4755 | 11779.8773 | 35042.8478
DN80 | 10562.7753 | 18170.46 | 12147.9088 | 19755.5936 | 13202.2737 | 38126.8849
DN100/80 | 12485.0187 | 20092.7034 | 14357.0542 | 21964.7389 | 15605.078 | 40529.6892
DN100 | 20574.6988 | 40514.3878 | 23661.7643 | 43601.4533 | 25717.8953 | 45657.5843
DN125/100 | 23348.0848 | 43287.7738 | 26852.1145 | 46791.8035 | 29187.4968 | 49127.1858
DN125 | 29590.2753 | 47868.3236 | 34029.6056 | 52307.6539 | 36987.4058 | 55265.4541
DN150/100 | 26165.8609 | 46936.3702 | 30088.8472 | 50859.3566 | 32706.828 | 53477.3374
DN150 | 43695.1746 | 63634.8636 | 50251.8416 | 70191.5306 |  | 74560.0918
DN200/150 | 50349.3086 | 71119.818 | 57900.4099 | 78670.9193 |  | 83707.6432
DN200 | 85678.0224 | 103956.0707 | 98531.3914 | 116809.4397 |  | 176810.5301
от 1 июня 2021

## ТГ.00,ТТ.00
Краны шаровые разборные заказные позиции
11с67п ТГ СФ.00, 11с67п ТТ СФ.00 ТРЕХХОДОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
Сталь 20, температура: от -40ºС до +200ºС
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой разборный трехходовой флвнцевый, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | PN16 | PN25 | Диаметр (DN) | PN40
DN15 | 4479.618 | 5150.574 | DN15 | 5598.384 | 3688 | 3964.6
DN20 | 5288.712 | 6082.626 | DN20 | 6612.408 | 4356 | 4682.7
DN25 | 6194.958 | 7123.974 | DN25 | 7743.318 | 5101 | 5483.575
DN32 | 8036.7474 | 9244.0128 | DN32 | 10047.1866 | 6017 | 6468.275
DN40 | 9358.6977 | 10762.2405 | DN40 | 11701.4271 | 6703 | 7205.725
DN50 | 14247.948 | 15094.5366 | DN50 | 16408.821 | 8315 | 8938.625
DN65 | 18842.9112 | 23496.2112 | DN65 | 25846.6824 | 12162 | 13074.15
DN80 | 25907.706 | 28207.476 | DN80 | 31028.679 | 13627 | 14649.025
DN100 | 33781.572 | 38849.2632 | DN100 | 42228.3312 | 23182 | 24920.65
DN125 | 50207.5464 | 57736.6746 | DN125 | 62761.1028 | 37586 | 40404.95
DN150 | 68164.272 | 78390.7344 | DN150 с редуктором | 125586.5688 | 68943 | 74113.725
DN200 | 133657.4712 | 153708.4296
от 1 июня 2021

## ТТ СР.00
Краны шаровые разборные заказные позиции
11с67п ТТ СР.00 ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой разборный трехходовой муфтовый, цена с НДС (руб.)
| Резьба (G) | Давление (PN) | Цена
DN10 | 3/8” | 40 | 2803.815
DN15 | ½” |  | 2994.1629
DN20 | 3/4” |  | 3462.3407
DN25 | 1” |  | 4087.5617
DN32 | 1 1/4” |  | 6077.9885
DN40 | 1 1/2” |  | 6859.6024
DN50 | 2” |  | 10391.5674
DN65 | 2 1/2” | 25 | 13565.48
DN80 | 3” |  | 17372.282
DN100 | 4” |  | 31486.9137
от 1 июня 2021

## 10нж45фт ЛФ.01
Краны шаровые разборные заказные позиции
10нж45фт ЛФ.01 НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЛИТОЙ РАЗБОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ подходит в т.ч. для агрессивных сред
Сталь 12Х18Н9ТЛ, температура: от -60°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные, нейтральный к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой из нержавеющий стали литой фланцевый, цена с НДС (руб.)
PN16
DN15 | 8106.12 | 9727.344
DN20 | 10114.94 | 12137.928
DN25 | 11382.47 | 13658.964
DN32 | 13775.85 | 16531.02
DN40 | 19665.69 | 23598.828
DN50 | 22164.065 | 26596.878
DN65 | 29346.735 | 35216.082
DN80 | 37697 | 45236.4
DN100 | 51257.8 | 61509.36
DN125 | 93029.365 | 111635.238
DN150 | 126020.565 | 151224.678
DN150* | 145216.94 | 174260.328
DN200 | 194956.74 | 233948.088
DN200* | 214153.115 | 256983.738
DN250* | 442225.025 | 530670.03
DN300* | 808417.225 | 970100.67
* С DN150 шаровой кран укомплектован редуктором
от 1 июня 2021

## ЦФ.01, ЦП.01
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦФ.01, 11с67п ЦП.01 по ТУ полный проход
Сталь 09Г2С, температура: от - 60°С до + 200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной полнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 1637.2482 |  |  | DN15 | 40 | 1249.0526 | 754.2588 | 942.8235
DN20 |  | 2167.2529 |  |  | DN20 |  | 1289.6002
DN25 |  | 2360.3123 |  |  | DN25 |  | 1368.0788
DN32 |  | 2457.8261 |  |  | DN32 |  | 1773.9933
DN40 |  | 2918.8209 |  |  | DN40 |  | 1931.8486
DN50 |  | 3274.3705 |  |  | DN50 |  | 2653.4736
DN65 | 25 | 5396.8865 | 16 | 5193.694 | DN65 | 25 | 3378.11
DN80 |  | 7105.7443 |  | 6662.0411 | DN80 |  | 4250.0668
DN100 |  | 15291.1122 |  | 14204.5744 | DN100 |  | 9439.7499
DN125 |  | 18091.8103 |  | 17107.3554 | DN125 |  | 12135.4871
DN150 |  | 30684.8974 |  | 25667.5252 | DN150 |  | 20198.1104
DN200 |  | 56228.0277 |  | 51501.8185 | DN200 |  | 39623.8641
DN250* |  | 176152.9654 |  | 160139.0593 | DN250* |  | 152513.3898
DN300* |  | 291470.0339 |  | 269301.8075 | DN300* |  | 244868.7203
DN350* |  | по запросу |  | по запросу | DN350* |  | по запросу
DN400* |  | по запросу |  | по запросу | DN400* |  | по запросу
DN500* |  | по запросу |  | по запросу | DN500* |  | по запросу
DN600* |  | по запросу |  | по запросу | DN600* |  | по запросу
DN700* |  | по запросу |  | по запросу | DN700* |  | по запросу
* С DN250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)
Изменения от 1 марта 2022

## 2ЦФ.01, 2ЦП.01
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 2ЦФ.01, 11с67п 2ЦП.01 по ТУ стандартный проход
Сталь 09Г2С, температура: от - 60°С до + 200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 | 1745.4601 |  |  | DN20/15 | 40 | 1283.3126
DN25/20 |  | 2114.6341 |  |  | DN25/20 |  | 1293.2411
DN32/25 |  | 2245.823 |  |  | DN32/25 |  | 1352.2435
DN40/32 |  | 2625.173 |  |  | DN40/32 |  | 1748.0657
DN50/40 |  | 2898.2043 |  |  | DN50/40 |  | 1907.4693
DN65/50 | 25 | 3898.5444 | 16 | 3639.9461 | DN65/50 | 25 | 2618.5165
DN80/65 |  | 5620.6108 |  | 5396.649 | DN80/65 |  | 3583.7138
DN100/80 |  | 7388.3188 |  | 6369.1217 | DN100/80 |  | 4404.1853
DN125/100 |  | 15235.6674 |  | 14278.0786 | DN125/100 |  | 9952.0582
DN150/125 |  | 21458.5202 |  | 18094.0583 | DN150/125 |  | 11509.9311
DN200/150 |  | 38445.6369 |  | 33094.7945 | DN200/150 |  | 23100.7389
DN250/200 |  | 66592.8111 |  | 60783.4913 | DN250/200* |  | 45016.8689
DN300/250* |  | 162022.5499 |  | 146360.654 | DN300/250* |  | 138640.3533
DN350/300* |  | по запросу |  | по запросу | DN350/300* |  | по запросу
DN400/300* |  | по запросу |  | по запросу | DN400/300* |  | по запросу
DN500/400* |  | по запросу |  | по запросу | DN500/400* |  | по запросу
DN600/500* |  | по запросу |  | по запросу | DN600/500* |  | по запросу
DN700/600* |  | по запросу |  | по запросу | DN700/600* |  | по запросу
* С DN300/250 кран укомплектован редутором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)
Изменения от 1 марта 2022

## ГАЗ ЦФ.00, ГАЗ ЦП.00
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п GAS PRO ЦФ.00, 11с67п GAS PRO ЦП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ДЛЯ ГАЗА ПОЛНЫЙ ПРОХОД
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной фланцевый для газа, цена с НДС (руб.) | [6 empty] | Кран шаровой цельносварной под приварку для газа, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Без НДС | Цена | Давление (PN) | Без НДС | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Без НДС | Цена
DN15 | 40 | 1809.1667 | 2171 |  |  |  | DN15 | 40 | 1452.5 | 1743
DN20 |  | 2396.6667 | 2876 |  |  |  | DN20 |  | 1500 | 1800
DN25 |  | 2607.5 | 3129 |  |  |  | DN25 |  | 1591.6667 | 1910
DN32 |  | 2869.1667 | 3443 |  |  |  | DN32 |  | 2180 | 2616
DN40 |  | 3409.1667 | 4091 |  |  |  | DN40 |  | 2371.6667 | 2846
DN50 |  | 3823.3333 | 4588 |  |  |  | DN50 |  | 3258.3333 | 3910
DN65 | 25 | 6035 | 7242 | 16 | 5706.6667 | 6848 | DN65 | 25 | 4159.1667 | 4991
DN80 |  | 7285 | 8742 |  | 6718.3333 | 8062 | DN80 |  | 4993.3333 | 5992
DN100 |  | 16041.6667 | 19250 |  | 14445.8333 | 17335 | DN100 |  | 11329.1667 | 13595
DN125 |  | 18480.8333 | 22177 |  | 17624.1667 | 21149 | DN125 |  | 15106.6667 | 18128
DN150 |  | 31215 | 37458 |  | 26924.1667 | 32309 | DN150 |  | 25145 | 30174
DN200 |  | 53240.8333 | 63889 |  | 48714.1667 | 58457 | DN200 |  | 45722.5 | 54867
DN250 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN250 |  | по запросу | по запросу
DN300 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN300 |  | по запросу | по запросу
DN350 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN350 |  | по запросу | по запросу
DN400 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN400 |  | по запросу | по запросу
DN500 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN500 |  | по запросу | по запросу
DN600 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN600 |  | по запросу | по запросу
DN700 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN700 |  | по запросу | по запросу

## ГАЗ 2ЦФ.00, ГАЗ 2ЦП.00
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п GAS PRO 2ЦФ.00, 11с67п GAS PRO 2ЦП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ДЛЯ ГАЗА СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной фланцевый для газа, цена с НДС (руб.) | [6 empty] | Кран шаровой цельносварной под приварку для газа, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) |  | Цена | Давление (PN) | Без НДС | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Без НДС | Цена
DN20/15 |  | 1928.3333 | 2314 |  |  |  | DN20/15 |  | 1492.5 | 1791
DN25/20 |  | 2339.1667 | 2807 |  |  |  | DN25/20 |  | 1504.1667 | 1805
DN32/25 |  | 2480.8333 | 2977 |  |  |  | DN32/25 |  | 1573.3333 | 1888
DN40/32 |  | 3064.1667 | 3677 |  |  |  | DN40/32 |  | 2148.3333 | 2578
DN50/40 |  | 3383.3333 | 4060 |  |  |  | DN50/40 |  | 2341.6667 | 2810
DN65/50 | 25 | 4558.3333 | 5470 | 16 | 4103.3333 | 4924 | DN65/50 | 25 | 3215.8333 | 3859
DN80/65 |  | 5678.3333 | 6814 |  | 5456.6667 | 6548 | DN80/65 |  | 4212.5 | 5055
DN100/80 |  | 7475.8333 | 8971 |  | 6529.1667 | 7835 | DN100/80 |  | 5174.1667 | 6209
DN125/100 |  | 15985 | 19182 |  | 14978.3333 | 17974 | DN125/100 |  | 11895.8333 | 14275
DN150/125 |  | 21584.1667 | 25901 |  | 18390 | 22068 | DN150/125 |  | 13761.6667 | 16514
DN200/150 |  | 39040 | 46848 |  | 34715 | 41658 | DN200/150 |  | 28759.1667 | 34511
DN250/200 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN250/200 |  | по запросу | по запросу
DN300/250 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN300/250 |  | по запросу | по запросу
DN350/300 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN350/300 |  | по запросу | по запросу
DN400/300 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN400/300 |  | по запросу | по запросу
DN500/400 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN500/400 |  | по запросу | по запросу
DN600/500 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN600/500 |  | по запросу | по запросу
DN700/600 |  | по запросу | по запросу |  | по запросу | по запросу | DN700/600 |  | по запросу | по запросу

## ЦФП.00
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦФП.00 С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПРИВАРНОЙ/ФЛАНЦЕВЫЙ по ТУ полный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с кмбинированным соединением (приварной/фланцевый) полнопроходной, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 1246.9382
DN20 |  | 1648.5077
DN25 |  | 1796.2443
DN32 |  | 1869.9468
DN40 |  | 2221.748
DN50 |  | 2491.1847
DN65 | 25 | 3883.231 | 16 | 3736.5781
DN80 |  | 4506.9401 |  | 4393.9108
DN100 |  | 8953.3464 |  | 8316.5975
DN125 |  | 11457.752 |  | 10834.4877
DN150 |  | 18685.1006 |  | 15630.6332
DN200 |  | 31875.2991 |  | 29195.3853
от 6 сентября 2021

## 2ЦФП.00
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 2ЦФП.00 С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПРИВАРНОЙ/ФЛАНЦЕВЫЙ по ТУ стандартный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, нейтральные кматериалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с кмбинированным соединением (приварной/фланцевый) стандартнопроходной, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 | 1255.8778
DN25/20 |  | 1521.8552
DN32/25 |  | 1615.3157
DN40/32 |  | 1781.449
DN50/40 |  | 1966.6175
DN65/50 | 25 | 2267.3903 | 16 | 2881.1769
DN80/65 |  | 2966.5788 |  | 3651.4358
DN100/80 |  | 4532.7729 |  | 4200.5614
DN125/100 |  | 4702.3055 |  | 8694.0046
DN150/125 |  | 10083.9729 |  | 11550.701
DN200/150 |  | 12217.311 |  | 19378.7326
от 6 сентября 2021

## Балансировочный сп
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 11ЦрФ(П).00, 11с67п 11ЦлФ(П).00 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ по ТУ стандартный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители, нейтральные к матералам деталей крана
Кран шаровой цельносварной балансировочный фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной балансировочный под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 | 8612.2106 |  |  | DN20/15 | 40 | 7754.6013
DN25/20 |  | 8887.6441 |  |  | DN25/20 |  | 8143.1137
DN32/25 |  | 9555.2134 |  |  | DN32/25 |  | 8577.3285
DN40/32 |  | 12356.6668 |  |  | DN40/32 |  | 9873.9615
DN50/40 |  | 14022.0725 |  |  | DN50/40 |  | 11484.5504
DN65/50 | 25 | 19525.0449 | 16 | 19433.1324 | DN65/50 | 25 | 16740.8805
DN80/65 |  | 23286.6234 |  | 22869.7478 | DN80/65 |  | 19903.0976
DN100/80 |  | 32050.5202 |  | 26877.5283 | DN100/80 |  | 24122.5879
DN125/100 |  | 66701.4618 |  | 66232.551 | DN125/100 |  | 57747.727
DN150/125 |  | 97242.9871 |  | 89192.6275 | DN150/125 |  | 74430.2112
DN200/150 |  | 147007.7101 |  | 143563.5138 | DN200/150 |  | 112026.6399
DN250/200 |  | 199121.2455 |  | 194626.2775 | DN250/200* |  | 171287.9295
ЦрФ(П) фланцевый (под приварку) равнопроцентный
ЦлФ(П) фланцевый (под приварку) линейный

## Регулирующий пп
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 12ЦрФ(П).00, 11с67п 12ЦлФ(П).00 РЕГУЛИРУЮЩИЙ по ТУ полный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители, нейтральные к матералам деталей крана
Кран шаровой цельносварной регулирующий полнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной регулирующий полнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 5459.6115 |  |  | DN15 | 40 | 5060.2621
DN20 |  | 6277.5296 |  |  | DN20 |  | 5486.0611
DN25 |  | 6826.0088 |  |  | DN25 |  | 5883.006
DN32 |  | 8078.1584 |  |  | DN32 |  | 7050.9476
DN40 |  | 9272.3042 |  |  | DN40 |  | 7683.6348
DN50 |  | 12339.2676 |  |  | DN50 |  | 10527.1038
DN65 | 25 | 16103.7491 | 16 | 15892.1545 | DN65 | 25 | 13060.2405
DN80 |  | 18967.0637 |  | 18745.6757 | DN80 |  | 15283.0616
DN100 |  | 55440.4725 |  | 52538.4336 | DN100 |  | 44189.2866
DN125 |  | 67055.5788 |  | 66025.0659 | DN125 |  | 55447.6794
DN150 |  | 101668.5449 |  | 99286.9425 | DN150 |  | 84855.479
DN200 |  | 137709.8921 |  | 134601.8099 | DN200 |  | 129753.2116
ЦрФ(П) фланцевый (под приварку) равнопроцентный
ЦлФ(П) фланцевый (под приварку) линейный

## Регулирующимй сп
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 12ЦрФ(П).00; 12ЦлФ(П).00 РЕГУЛИРУЮЩИЙ по ТУ стандартный проход
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители, нейтральные к матералам деталей крана
Кран шаровой цельносварной регулирующий стандартнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной регулирующий стандартнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 | 5459.6115 |  |  | DN20/15 | 40 | 5060.2621
DN25/20 |  | 6277.5296 |  |  | DN25/20 |  | 5486.0611
DN32/25 |  | 6826.0088 |  |  | DN32/25 |  | 5883.006
DN40/32 |  | 8643.6295 |  |  | DN40/32 |  | 7050.9476
DN50/40 |  | 9019.4232 |  |  | DN50/40 |  | 7683.6348
DN65/50 | 25 | 12585.3778 | 16 | 12337.6513 | DN65/50 | 25 | 10527.1038
DN80/65 |  | 15403.5861 |  | 15201.1913 | DN80/65 |  | 13060.2405
DN100/80 |  | 21441.0285 |  | 17930.7198 | DN100/80 |  | 16047.2147
DN125/100 |  | 53130.4528 |  | 52538.4336 | DN125/100 |  | 46398.751
DN150/125 |  | 75801.9586 |  | 68895.7209 | DN150/125 |  | 58220.0809
DN200/150 |  | 116918.8266 |  | 114179.9839 | DN200/150 |  | 89098.2529
DN250/200 |  | 158366.3759 |  | 154792.0814 | DN250/200 |  | 136240.8722
ЦрФ(П) фланцевый (под приварку) равнопроцентный
ЦлФ(П) фланцевый (под приварку) линейный
от 6 сентября 2021

## ЦФИ.00, ЦПИ.00
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦФИ.00, 11c67п ЦПИ.00 ИЗОЛИРУЮЩИЙ
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной изолирующий фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной изолирующий под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 2397.0662 |  |  | DN15 | 40 | 1493.3249
DN20 |  | 3029.6851 |  |  | DN20 |  | 1850.5179
DN25 |  | 3692.4287 |  |  | DN25 |  | 2212.0144
DN32 |  | 4540.2242 |  |  | DN32 |  | 2986.6498
DN40 |  | 5727.9984 |  |  | DN40 |  | 3614.9652
DN50 |  | 7304.3815 |  |  | DN50 |  | 5381.5643
DN65 | 25 | 11051.2499 | 16 | 10887.9309 | DN65 | 25 | 6988.9327
DN80 |  | 13842.5194 |  | 13530.7287 | DN80 |  | 9235.3754
DN100 |  | 25185.979 |  | 23592.1666 | DN100 |  | 17351.833
DN125 |  | 33589.2668 |  | 32980.5325 | DN125 |  | 25059.4552
DN150 |  | 48427.6231 |  | 44855.6932 | DN150 |  | 39712.9748
DN200 |  | 88175.0262 |  | 84934.4681 | DN200 |  | 82881.6843

## ЦРИ.00
Краны шаровые разборные заказные позиции
11c67п ЦРИ.00 ИЗОЛИРУЮЩИЙ МУФТОВЫЙ (РЕЗЬБОВОЙ)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной изолирующий муфтовый (резьбовой), цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 | 1606.586
DN20 |  | 1684.3919
DN25 |  | 2113.3756
DN32 |  | 2729.5139
DN40 |  | 4256.1912
DN50 |  | 5337.0619
DN65 |  | 5690.3425
DN80 | 25 | 7263.2828
DN100 |  | 9513.3443
DN125 |  | 19127.6259

## ЦФ.00 с УЗНД
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦФ.00, 11с67п ЦП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ с УЗНД (устройство защиты от несанкционированного доступа)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаовой цельносварной фланцевый с УЗНД, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Тип 1 защита без снятия рукоятки | Тип 2 защита со снятием рукоятки | Тип 3 защита со снятой рукояткой | Давление (PN) | Тип 3 защита со снятой рукояткой | Тип 3 защита со снятой рукояткой
DN15 | 40 | 1660.9703 | 1855.9831
DN20/15 |  | 1600.7415 | 1691.113
DN20 |  | 1868.3855 | 1984.1832
DN25/20 |  | 1915.9429 | 2027.2409
DN25 |  | 2190.0132 | 2325.9776
DN32/25 |  | 2306.3308 | 2430.8171
DN32 |  | 2678.9308 | 2814.1278
DN40/32 |  | 2940.7365 | 3117.6854
DN40 |  | 3211.0846 | 3423.6612
DN50/40 |  | 3272.1831 | 3478.9622
DN50 |  | 3891.1614 | 4111.4503
DN65/50 | 25 | 4559.4995 | 4795.8135 |  | 16
DN65 |  | 5843.3657 | 6128.6997
DN80/65 |  | 5601.8703 | 5872.8353
DN80 |  | 6806.4413 | 7165.7182
DN100/80 |  | 8300.6252 | 8839.1101
DN100 |  |  |  | 11966.7261 |  | 10708.7567 | 10708.7567
DN125/100 |  |  |  | 12257.5576 |  | 11874.2232 | 11874.2232
DN125 |  |  |  | 15266.4962 |  | 14872.779 | 14872.779
DN150/125 |  |  |  | 18442.9281 |  | 15856.8456 | 15856.8456
DN150 |  |  |  | 21587.761 |  | 19488.8746 | 19488.8746
DN200/150 |  |  |  | 26076.0239 |  | 24691.3798 | 24691.3798
DN200 |  |  |  | 37921.6983 |  | 35604.8303 | 35604.8303
DN250/200 |  |  |  | 56203.8067 |  | 53814.2286 | 53814.2286
от 6 сентября 2021

## ЦП.00 с УЗНД
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦФ.00, 11с67п ЦП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ПОД ПРИВАРКУ с УЗНД (устройство защиты от несанкционированного доступа)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаовой цельносварной под приварку с УЗНД, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Тип 1 защита без снятия рукоятки | Тип 2 защита со снятием рукоятки | Тип 3 защита со снятой рукояткой
DN15 | 40 | 1061.1381 | 1001.9619 |  | 15%
DN20/15 |  | 1056.1678 | 1000.8508 |  | 10%
DN20 |  | 1128.2085 | 1071.6051 |  | 9%
DN25/20 |  | 1124.3258 | 1068.2369 |  | 9%
DN25 |  | 1284.9437 | 1228.8549 |  | 9%
DN32/25 |  | 1293.8669 | 1237.7781 |  | 9%
DN32 |  | 1696.6866 | 1621.4766 |  | 9%
DN40/32 |  | 1689.0381 | 1613.8281 |  | 9%
DN40 |  | 1861.1288 | 1785.9188 |  | 9%
DN50/40 |  | 1875.151 | 1799.941
DN50 |  | 2517.6229 | 2407.9947
DN65/50 | 25 | 2504.8754 | 2395.2473
DN65 |  | 3309.24 | 3160.0947
DN80/65 |  | 3325.8117 | 3177.9412
DN80 |  | 3972.1078 | 3822.9625
DN100/80 |  | 4176.0671 | 4978.1372
DN100 |  |  |  | 7366.7558
DN125/100 |  |  |  | 7693.6006
DN125 |  |  |  | 10006.7542
DN150/100 |  |  |  | 9898.0822
DN150 |  |  |  | 15290.5754
DN200/150 |  |  |  | 16531.156
DN200 |  |  |  | 32213.3225
DN250/200 |  |  |  | 40626.4603
от 6 сентября 2021

## ЦШ.00 (01)
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦШ.00, 11с67п ЦШ.01 ШТУЦЕРНЫЙ
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С Сталь 09Г2С, температура: от -60°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной сталь 20 штуцерный, цена с НДС (руб.) |  |  | Кран шаровой цельносварной сталь 09Г2С штуцерный, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN10 | 40 | 1118.559 | DN10 | 40 | 1490.9175
DN15 |  | 1244.6565 | DN15 |  | 1660.0365
DN20 |  | 1525.038 | DN20 |  | 2928.429
DN25 |  | 2197.0635 | DN25 |  | 3076.779
DN32 |  | 2829.0345 | DN32 |  | 3960.945
DN40 |  | 3453.588 | DN40 |  | 4834.7265
DN50 |  | 4839.177 | DN50 |  | 6775.1445

## ЦР.01
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п ЦР.01 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ МУФТОВЫЙ (РЕЗЬБОВОЙ)
Сталь 09Г2С, температура: от -60°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные кматериалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной полнопроходной муфтовый, цена с НДС (руб.) |  |  |  | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной муфтовый, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена
DN10 | 3/8” | 40 | 1226.6762 | DN20/15 | 3/4” | 40 | 1366.2
DN15 | ½” |  | 1366.2 | DN25/20 | 1” |  | 1497.1275
DN20 | 3/4” |  | 1497.1275 | DN32/25 | 1 1/4” |  | 1749.0206
DN25 | 1” |  | 1749.0206 | DN40/32 | 1 1/2” |  | 1998.0675
DN32 | 1 1/4” |  | 1998.0675 | DN50/40 | 2” |  | 2329.6556
DN40 | 1 1/2” |  | 2329.6556 | DN65/50 | 2 1/2” | 25 | 3961.2756
DN50 | 2” |  | 3628.0487 | DN80/65 | 3” |  | 4745.935
DN65 | 2 1/2” | 25 | 4717.2712 | DN100/80 | 4” |  | 8106.0625
DN80 | 3” |  | 5976.6506
DN100 | 4” |  | 12272.5556
До DN50 изготавливаются так же краны со штуцерным присоединением или комбинированным штуцер/муфта
от 1 июня 2021

## 10нж45(46,47)фт ЦФ(ЦП).01
Краны шаровые цельносварные складские позиции
10нж45(46,47)фт ЦФ.01 10нж46(47)фт ЦП.01 цельносварной из нержавеющий стали по ТУ полный проход подходит в т.ч. для агрессивных сред
Сталь 08Х18Н10, температура: от -60°С до +200°С По запросу краны могут быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные, нейтральный к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной полнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN15 | 40 10нж47фт ЦФ.01 | 6577.2786 |  |  | DN15 | 40 10нж47фт ЦП.01 | 3714.5975
DN20 |  | 8615.2511 |  |  | DN20 |  | 4052.2881
DN25 |  | 9210.2212 |  |  | DN25 |  | 4322.4407
DN32 |  | 10527.276 |  |  | DN32 |  | 4930.2839
DN40 |  | 14608.5736 |  |  | DN40 |  | 6483.661
DN50 |  | 20032.6574 |  |  | DN50 |  | 8779.9576
DN65 | 25 10нж46фт ЦФ.01 | 29219.5266 | 16 10нж45фт ЦФ.01 | 25408.6635 | DN65 | 25 10нж46фт ЦП.01 | 10806.1017
DN80 |  | 34805.6797 |  | 33826.4917 | DN80 |  | 19180.8305
DN100 |  | 52121.3128 |  | 48544.3747 | DN100 |  | 29446.6271 | 11039.6818 | 11922.8564
DN125 |  | 78867.078 |  | 73152.0705 | DN125 |  | 33904.1441 | 21853.7924 | 23383.5578
DN150 |  | 114973.9263 |  | 105239.2877 | DN150 |  | 74967.3305 | 84088.9831 | 96702.3305
DN150* |  | 138684.8549 |  | 130193.9519 | DN150* |  | 99281.0593
DN200 |  | 148591.0896 |  | 136810.2085 | DN200 |  | 84625.2839 | 151983.0508 | 162621.8644
DN200* |  | 169818.3649 |  | 159280.6601 | DN200* |  | 106422.426
DN250* |  | 582529.7896 |  | 506547.6442 | DN250* |  | 324182.0513
DN300* |  | 1064904.2906 |  | 926003.7715 | DN300* |  | 694495.9315
DN400* |  | по запросу |  | по запросу | DN400* |  | по запросу
DN500* |  | по запросу |  | по запросу | DN500* |  | по запросу
DN600* |  | по запросу |  | по запросу | DN600* |  | по запросу
DN700* |  | по запросу |  | по запросу | DN700* |  | по запросу
* C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)
от 6 сентября 2021

## 10нж45(46,47)фт 2ЦФ(2ЦП).01
Краны шаровые цельносварные складские позиции
10нж45(46,47)фт 2ЦФ.01 10нж46(47)фт 2ЦП.01 цельносварной из нержавеющий стали по ТУ стандартный проход подходит в т.ч. для агрессивных сред
Сталь 08Х18Н10, температура: от -60°С до +200°С По запросу краны могут быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные, нейтральный к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной фланцевый, цена с НДС (руб.) |  |  |  |  | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной под приварку, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Давление (PN) | Цена
DN20/15 | 40 10нж47фт 2ЦФ.01 | 6708.8241 |  |  | DN20/15 | 40 10нж47фт 2ЦП.01 | 3826.0354
DN25/20 |  | 8701.4036 |  |  | DN25/20 |  | 4173.8568
DN32/25 |  | 9302.3235 |  |  | DN32/25 |  | 4452.1139
DN40/32 |  | 11727.1572 |  |  | DN40/32 |  | 5078.1924
DN50/40 |  | 14937.5662 |  |  | DN50/40 |  | 6678.1708
DN65/50 | 25 10нж46фт 2ЦФ.01 | 22712.2856 | 16 10нж45фт 2ЦФ.01 | 19960.5387 | DN65/50 | 25 10нж46фт 2ЦП.01 | 9043.3636
DN80/65 |  | 29075.4684 |  | 24218.0779 | DN80/65 |  | 10941.178
DN100/80 |  | 37308.8492 |  | 28757.8126 | DN100/80 |  | 15558.0434 | 11039.6818 | 11922.8564
DN125/100 |  | 56373.5568 |  | 49515.2622 | DN125/100 |  | 29642.4828 | 21853.7924 | 23383.5578
DN150/125 |  | 90937.17 |  | 77859.2472 | DN150/125 |  | 36166.6716 | 84088.9831 | 96702.3305
DN200/150 |  | 117273.4049 |  | 127076.4399 | DN150/125* |  | по запросу
DN250/200 |  | 171516.5485 |  | 173904.2175 | DN200/150 |  | 76127.3012
DN300/250* |  | 648202.6117 |  | 648202.6401 | DN200/150* |  | по запросу
DN350/300* |  | по запросу |  | по запросу | DN250/200 |  | 124451.9149 | 151983.0508 | 162621.8644
DN400/300* |  | по запросу |  | по запросу | DN300/250* |  | 486147.1453
DN500/400* |  | по запросу |  | по запросу | DN400/300* |  | по запросу
DN600/500* |  | по запросу |  | по запросу | DN500/400* |  | по запросу
DN700/600* |  | по запросу |  | по запросу | DN600/500* |  | по запросу
[5 empty] | DN700/600* |  | по запросу
* C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка)

## 10нж46(47)фт ЦР.01
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
10нж46фт ЦР.01, 10нж47фт ЦР.01 НЕРЖАВЕЮЩИЙ МУФТОВЫЙ (РЕЗЬБОВОЙ) подходит в т.ч. для агрессивных сред
Сталь 08Х18Н10, температура: от -60°С до +200°С По запросу краны могут быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные, нейтральный к материалам деталей крана
Кран шаровой цельносварной полнопроходной муфтовый, цена с НДС (руб.) |  |  |  | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходноц муфтовый, цена с НДС (руб.)
Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена
DN10 | 3/8” | 40 | 3680 | DN20/15 | 3/4” | 40 | 3991.65
DN15 | ½” |  | 3991.65 | DN25/20 | 1” |  | 4471.2
DN20 | 3/4” |  | 4471.2 | DN32/25 | 1 1/4” |  | 4790.9
DN25 | 1” |  | 4790.9 | DN40/32 | 1 1/2” |  | 6067.4
DN32 | 1 1/4” |  | 6067.4 | DN50/40 | 2” |  | 7981
DN40 | 1 1/2” |  | 7981 | DN65/50 | 2 1/2” | 25 | 10535.15
DN50 | 2” |  | 10535.15 | DN80/65 | 3” |  | 12770.75
DN65 | 2 1/2” | 25 | 12770.75 | DN100/80 | 4” |  | 30008.1
DN80 | 3” |  | 23726.8
DN100 | 4” |  | 44850

## 3ЦП 00 ECOMAST
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 3ЦП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ПОД ПРИВАРКУ с удлиненным шпинделем с покрытием грунт-эмаль ECOMAST E280 Диаметр от DN15 до DN700. Длина штока 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм (или под индивидуальный заказ)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с удлиненным шпинделем под приварку, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм
DN25 | 40 | 8407.3762 | 9546.951 | 10688.2471 | 11827.8219 | 12969.118
DN32 |  | 8748.2158 | 9918.7759 | 11087.6147 | 12258.1749 | 13427.0136
DN40 |  | 9479.8159 | 10715.7897 | 11951.7635 | 13186.0159 | 14421.9897
DN50 |  | 10044.439 | 11328.6124 | 12614.5071 | 13898.6805 | 15184.5753
DN65 | 25 | 11851.9216 | 13294.4649 | 14738.7295 | 16181.2728 | 17623.8161
DN80 |  | 14222.3059 | 15874.8615 | 17527.417 | 19179.9725 | 20834.2494
DN100 |  | 18796.0976 | 20779.1643 | 22762.2309 | 24540.4495 | 26316.9467
DN125 |  | 24672.9982 | 26910.8338 | 29148.6694 | 32453.7804 | 35297.5531
DN150 |  | 34533.2461 | 38113.7831 | 41694.3201 | 45276.5784 | 48857.1154
DN200 |  | 71695.0884 | 78864.7694 | 86750.5577 | 95426.4742 | 104969.9823
DN200* |  | 160031.0666 | 167161.1551 | 174291.2436 | 181423.0535 | 188553.142
DN250* |  | 190124.7912 | 208029.1974 | 225931.8822 | 243836.2884 | 261740.6946
DN300* |  | 327052.6308 | 337307.5516 | 347564.0372 | 357820.5229 | 368077.0086
* С редуктором

## 3ЦП 01 ECOMAST
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 3ЦП.01 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ПОД ПРИВАРКУ с удлиненным шпинделем с покрытием грунт-эмаль ECOMAST E280 Диаметр от DN15 до DN700. Длина штока 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм (или под индивидуальный заказ)
Сталь 09Г2С, температура: от -60°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с удлиненным шпинделем под приварку, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм
DN25 | 40 | 10509.2203 | 11934.5494 | 13359.8785 | 14785.2077 | 16210.5368
DN32 |  | 10936.1304 | 12397.6092 | 13859.088 | 15322.2882 | 16785.4884
DN40 |  | 11850.2002 | 13394.3068 | 14938.4133 | 16482.5199 | 18026.6265
DN50 |  | 12555.9791 | 14162.0565 | 15768.1339 | 17372.4899 | 18980.2887
DN65 | 25 | 14814.4717 | 16618.5114 | 18422.5512 | 20228.3124 | 22030.6308
DN80 |  | 17777.0217 | 19844.4375 | 21910.1319 | 23975.8263 | 26041.5207
DN100 |  | 23495.5524 | 25974.3857 | 28453.2189 | 30675.5618 | 32896.1833
DN125 |  | 30840.8174 | 33638.1119 | 36435.4064 | 40566.7952 | 44121.511
DN150 |  | 43166.1273 | 47641.7985 | 52119.1911 | 56594.8623 | 61072.2549
DN200 |  | 89618.4301 | 98581.8224 | 108438.6275 | 119283.5231 | 131212.9083
DN200* |  | 200038.4029 | 208951.8742 | 217865.3455 | 226777.0955 | 235692.2882
DN250* |  | 237656.4193 | 260034.7753 | 282414.8527 | 304794.9301 | 327175.0075
DN300* |  | 408815.006 | 421634.8307 | 434456.2202 | 447276.0449 | 460097.4344
* С редуктором
С 16.09.2021

## 3ЦПП.00 ECOMAST
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 3ЦПП.00 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ С ПЭ ПАТРУБКАМИ с удлиненным шпинделем с покрытием грунт-эмаль ECOMAST E280 Длина штока 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм (или под индивидуальный заказ)
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичныеи неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с ПЭ патрубками с удлиненным шпинделем под приварку, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм
DN25 | 10 | 9138.9763 | 10278.5511 | 11419.8472 | 12559.422 | 13700.7181
DN32 |  | 9753.5204 | 10924.0806 | 12092.9193 | 13263.4795 | 14432.3182
DN40 |  | 10812.1888 | 12048.1626 | 13284.1364 | 14518.3888 | 15754.3626
DN50 |  | 11230.4919 | 12514.6652 | 13800.56 | 15084.7334 | 16370.6281
DN65 |  | 13530.2983 | 14972.8416 | 16417.1062 | 17859.6495 | 19302.1928
DN80 |  | 16487.6841 | 18140.2397 | 19792.7952 | 21445.3507 | 23099.6276
DN100 |  | 24366.5869 | 26349.6535 | 28332.7201 | 30110.9387 | 31887.4359
DN125 |  | 29852.7269 | 32090.5625 | 34328.3981 | 37633.5091 | 40477.2818
DN150 |  | 46669.2007 | 50249.7377 | 53830.2747 | 57412.533 | 60993.07
DN200 |  | 111685.2106 | 118854.8915 | 126740.6799 | 135416.5964 | 144960.1045
DN200* |  | 200021.1888 | 207151.2773 | 214281.3658 | 221413.1757 | 228543.2642
DN250* |  | 235079.4655 | 252983.8718 | 270886.5566 | 288790.9628 | 306695.369
DN300* |  | 427332.7044 | 437587.6252 | 447844.1108 | 458100.5965 | 468357.0822
* С редуктором

## 3ЦПП.01 ECOMAST
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 3ЦПП.01 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ С ПЭ ПАТРУБКАМИ с удлиненным шпинделем с покрытием грунт-эмаль ECOMAST E280 Длина штока 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм (или под индивидуальный заказ)
Сталь 09Г2С, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичныеи неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Кран шаровой цельносварной с ПЭ патрубками с удлиненным шпинделем под приварку, цена с НДС (руб.)
| Давление (PN) | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм
DN25 | 10 | 11240.8204 | 12666.1495 | 14091.4786 | 15516.8078 | 16942.1369
DN32 |  | 11941.435 | 13402.9138 | 14864.3926 | 16327.5928 | 17790.793
DN40 |  | 13182.5731 | 14726.6797 | 16270.7862 | 17814.8928 | 19358.9994
DN50 |  | 13742.032 | 15348.1094 | 16954.1868 | 18558.5428 | 20166.3416
DN65 |  | 16494.5698 | 18296.8881 | 20100.9279 | 21906.6891 | 23709.0075
DN80 |  | 20042.3999 | 22109.8157 | 24175.5101 | 26241.2045 | 28306.8989
DN100 |  | 29066.0416 | 31544.8749 | 34023.7082 | 36246.0511 | 38466.6726
DN125 |  | 36020.5461 | 38817.8406 | 41615.1351 | 45746.5239 | 49301.2397
DN150 |  | 55302.0819 | 59777.7531 | 64255.1457 | 68730.8169 | 73208.2095
DN200 |  | 129608.5523 | 138571.9446 | 148428.7497 | 159273.6453 | 171203.0305
DN200* |  | 240028.525 | 248941.9964 | 257855.4677 | 266767.2176 | 275682.4104
DN250* |  | 282611.0937 | 304989.4497 | 327369.5271 | 349749.6045 | 372129.6819
DN300* |  | 509095.0796 | 521914.9043 | 534736.2938 | 547556.1185 | 560377.508
* C редуктором

## 3ЦтП.00.10 ECOMAST
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п 3ЦтП.00.10 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ПОД ПРИВАРКУ с удлиненным телескопическим шпинделем под Т-ключ с покрытие грунт-эмаль ECOMAST E280
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичныеи неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Диаметр (DN) | Давление (PN) | Регулируемая высота | Цена с НДС (руб.) | Без НДС
DN32 | 40 | Н=500-700 | 11779.3764 | #REF!
|  | Н=700-1000 | 12989.2831 | #REF!
|  | Н=1100-1800 | 15159.9017 | #REF!
|  | Н=1800-3000 | 18371.5646 | #REF!
DN40 |  | Н=500-700 | 13195.8526 | #REF!
|  | Н=700-1000 | 14405.7593 | #REF!
|  | Н=1100-1800 | 16576.3778 | #REF!
|  | Н=1800-3000 | 19788.0408 | #REF!
DN50 |  | Н=500-700 | 16276.3603 | #REF!
|  | Н=700-1000 | 17486.267 | #REF!
|  | Н=1100-1800 | 19656.8856 | #REF!
|  | Н=1800-3000 | 22868.5486 | #REF!
DN65 | 25 | Н=500-700 | 18437.1422 | #REF!
|  | Н=700-1000 | 19647.049 | #REF!
|  | Н=1100-1800 | 21817.6675 | #REF!
|  | Н=1800-3000 | 25029.3305 | #REF!
DN80 |  | Н=600-800 | 27921.3026 | #REF!
|  | Н=800-1200 | 30165.696 | #REF!
|  | Н=1200-1900 | 34192.1606 | #REF!
|  | Н=1500-2500 | 36941.5015 | #REF!
100 |  | Н=600-800 | 37720.2355 | #REF!
|  | Н=800-1200 | 39966.2683 | #REF!
|  | Н=1200-1900 | 43992.733 | #REF!
|  | Н=1500-2500 | 46742.0738 | #REF!
DN125 |  | Н=600-800 | 47274.8918 | #REF!
|  | Н=800-1200 | 49519.2852 | #REF!
|  | Н=1200-1900 | 53545.7498 | #REF!
|  | Н=1500-2500 | 56295.0907 | #REF!
DN150 |  | Н=600-800 | 59475.6043 | #REF!
|  | Н=800-1200 | 61721.6371 | #REF!
|  | Н=1200-1900 | 65746.4623 | #REF!
|  | Н=1500-2500 | 68497.4426 | #REF!
DN200 |  | Н=700-900 | 120277.5156 | #REF! | 0
|  | Н=900-1300 | 123823.6243 | #REF!
|  | Н=1300-2000 | 131048.6364 | #REF!
|  | Н=2000-2500 | 136145.6554 | #REF!

## Под ПРИВОД
Краны шаровые цельносварные заказные позиции
11с67п СФ.00.0 с КРЕПЛЕНИЕМ под ПРИВОД по ВАШИМ параметрам
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Цена по запросу
фланцевый и под приварку
Давление: PN16; PN25; PN40
Диаметр: от DN10 до DN500

## ЗД 32ч29р ЛФ, 32с29р ЛФ (2)
Прочее
ЗД 32ч29р ЛФ, ЗД 32с29р ЛФ ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ЛИТОЙ
Чугун СЧ18, температура: от -15°С до +180°С Сталь 20, температура: от -40°С до +180°С
Рабочая среда: воздух, вода, газ, масла, топливо, нефтепродукты
Диаметр (DN) |  | ЗД 32с29р ЛФ Затвор дисковый стальной литой межфланцевый
| Давление PN16, Чугун СЧ18 (-15⁰С +180⁰С), цена с НДС (руб.) | Давление PN16, Сталь 20 (-15⁰С +180⁰С), цена с НДС (руб.)
DN40 | 3130.116 | 3227.268
DN50 | 3889.116 | 4434.078
DN65 | 4607.13 | 4938.054
DN80 | 5892.876 | 7641.612
DN100 | 7761.534 | 9870.036
DN125 | 10827.894 | 13151.952
DN150 | 14255.538 | 17531.382
DN200 | 22071.72 | 27167.646
DN250 | 35111.34 | 43015.566

## Фильтр сетчатый
Прочее
Фильтр сетчатый ФС 46ч3фт ЛФ.00 чугун, ФС 46с3фт ЛФ.00 сталь
Чугун СЧ18, темература от -15°С до +300°С Сталь 20, температура от -40°С до +400°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей фильтра
Диаметр (DN)
| Давление PN16, Чугун СЧ18 (от -15°С до +300°С), цена с НДС (руб.) | Давление PN16, Сталь 20 (от -40°С до +400°С), цена с НДС (руб.)
DN15 | 1848.924 | 2161.632
DN20 | 2082.696 | 2658.018
DN25 | 2780.976 | 3287.988
DN32 | 3612.84 | 4276.206
DN40 | 4746.786 | 5671.248
DN50 | 6037.086 | 7609.734
DN65 | 8833.242 | 11281.776
DN80 | 12314.016 | 15495.744
DN100 | 17019.816 | 21282.36
DN125 | 34329.57 | 41954.484
DN150 | 37907.496 | 45843.6
DN200 | 53149.734 | 64199.256

## Фильтр сетчатый магнитный
Прочее
Фильтр сетчатый магнитный ФС М46ч3фт ЛФ.00 чугун, ФС М46с3фт ЛФ.00 сталь
Чугун СЧ18, темература от -15°С до +120°С Сталь 20, температура от -40°С до +120°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей фильтра
Диаметр (DN) | ФС М46ч3фт.00 Фильтр сетчатый чугунный магнитный литой фланцевый |  | ФС М46с3фт.00 Фильтр сетчатый стальной магнитный литой фланцевый
|  | Давление PN16, Чугун СЧ18 (от -15°С до +120°С), цена с НДС (руб.) |  | Давление PN16, Сталь 20 (от -40°С до +120°С), цена с НДС (руб.)
DN50 | 9307.87 | 11169.444 | 10618.41 | 12742.092
DN65 | 11638 | 13965.6 | 13679.71 | 16415.652
DN80 | 16503.19 | 19803.828 | 19153.365 | 22984.038
DN100 | 20425.955 | 24511.146 | 23978.075 | 28773.69
DN125 | 24958.45 | 29950.14 | 28766.1 | 34519.32
DN150 | 39789.31 | 47747.172 | 46412.85 | 55695.42
DN200 | 52491.175 | 62989.41 | 61699.11 | 74038.932